| № п/п | Наименование раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости учреждения |  |  | 3 |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности учреждения |  |  | С0 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  |  | Ф 1.1 |
| 1.4 | Высота здания |  |  | 9,52 |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  |  | 1 этаж 423,3; 2 этаж 435,7; подвал: 216,9 |
| 1.7 | Объем здания |  |  | 4496,0куб.м |
| 1.8 | Количество этажей |  |  | 2 этажа |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) |  |  | _ |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  |  | Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализацией – прибор приемно-контрольный «Сигнал-20», системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Прибор речевого оповещения «РОКОТ», блок бесперебойного питания «Ивэпр» с аккумуляторными батареями 2 х 7А/ч. Здание оборудовано техническими - дымовыми пожарными извещателями в количестве - 41 шт.; - ручными пожарными извещателями в количестве – 4 шт.; - тепловыми извещателями в количестве – 0 шт.; - системой противопожарного радиомониторинга с выводом сигнала на пульт 4 ОПС Хабаровского края. |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |  |
| Не проводился |  |  |  |  |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется |  |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69; СП 4.13130-2020 п. 4.3-4.5; 4.11 | выполняется |  |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | Правила противопожарного режима в РФ,утвержденные постановлением правительства РФ № 1479, п.48; СП 8.13130-2020 п.4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2 | выполняется |  |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479, п.48-49; СП 4.13130-2020 п.п.7.1,п.8.1 | выполняется |  |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.30, 31 | выполняется |  |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479, п.36-37; СП 1.13130-2020 п.4.2; 4,3; 4.4; 5.2 | выполняется |  |